**Sayın Sertifikalı Firma Yetkilisi,**

Daha önce size bildirilmiş olan hacim düzeltici (KORREKTÖR) uygulaması ile ilgili son durum aşağıdaki gibidir;

EPDK kurul kararı gereğince hacim düzeltici uygulaması G25 ve üzeri sayaçlardan istenilecek olup, konut kazan dairelerinde uygulama muaf tutulacaktır.

Kapasite artışı nedeniyle sayaç tipi G25 ve üzeri olacak tesisatlarda hacim düzeltici istenilecektir.

İyi çalışmalar dileriz. (01/01/2022)

 **SÜRMELİGAZ A.Ş.**